Електронний журнал

УВАГА, КОРОНАВІРУС! / ЗІЗ для медичних працівників

⚡ Засоби індивідуального захисту: що має знати кожен медпрацівник

Коронавірус атакує! На передовій — медичні працівники. Сьогодні як ніколи важливо забезпечити їх засобами індивідуального захисту. У статті підкажемо, які ЗІЗ допоможуть боротися з невидимим ворогом — COVID-19 — та як їх правильно використовувати

У медицині засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри й одягу від контакту з інфекціями. Кожен медичний працівник має вміти користуватися ЗІЗ, оцінювати ризики та вирішувати, який саме засіб захисту й коли застосовувати.

Керівники закладів охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечувати їх необхідною кількістю ЗІЗ. Учасники навчань мають засвоїти правила, як обирати, надягати, знімати та утилізувати засоби захисту.

ЗІЗ, які використовують медичні працівники, мають відповідати вимогам державних стандартів.

## Маска

Маски мають відповідати ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування».

Хірургічна маска захищає медиків від потрапляння великих крапель і бризок біологічних рідин пацієнта на слизові.

Маску слід використовувати:

- пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається краплинно-аерогенним шляхом, щоб обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;

- медичним працівникам, щоб захиститися під час надання медичної допомоги та за наявності ризику утворення великих крапель і бризок біологічних рідин пацієнта;

- медичним працівникам під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Також цей засіб захисту потрібно надягати:

- хворим, які мають респіраторні симптоми — кашель, нежить;

- здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, для додаткового захисту.

Маска запобігає зайвим дотикам руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Як надягати: закиньте гумки за вуха; розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот; обтисніть носову пластину.

Маску потрібно змінювати, щойно вона стала вологою, але не рідше ніж щочотири години. Не можна використовувати її повторно!

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.

Не можна використовувати марлеві маски, адже вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати: не торкайтеся до зовнішньої поверхні маски; зніміть її за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

## Респіратор

Респіратори мають відповідати ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування».

Ще одна назва респіраторів — протиаерозольні респіратори. Їх потрібно використовувати під час роботи з пацієнтами, які мають інфекції, що передаються повітряно-краплинним шляхом: туберкульоз, кір, вітряну віспу тощо.

ЗIЗ надягають у такій послідовності:

халат → маска чи респіратор → захисні окуляри чи щиток → рукавички

Під час деяких процедур — бронхоскопії, інтубації трахеї, санації трахеобронхіального дерева, збору мокротиння тощо — патогенні мікроорганізми потрапляють у повітря з дуже маленькими часточками — дрібнодисперсним аерозолем. Хірургічна маска не може захистити від їх вдихання. У цих випадках потрібно використовувати респіратори класів захисту FFР3 і FFР2.

Респіратори слід використовувати і для догляду за пацієнтами, які мають інфекцію з невідомими шляхами передавання.

Під час догляду за пацієнтом з коронавірусною інфекцією медичним працівникам рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2.

Як надягати:

- довге волосся зберіть у хвіст, чоловіки — поголіться;

- якщо носите окуляри, зніміть їх, а руки обробіть;

- заведіть гумки на передню частину респіратора та просуньте долоню під ними;

- прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;

- розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;

- перевірте, щоб гумки респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.

Після кожного надягання робіть так званий тест долоні. Тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих або видих. Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором та шкірою, поправте респіратор на обличчі.

Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду.

Під час догляду за хворими, які мають інфекції з контактним або краплинним шляхом передавання, зовнішня поверхня респіратора може забруднитися мікроорганізмами. Тому їх можна використовувати лише як одноразовий засіб. Також слід замінити респіратор, щойно він став вологим. Зазвичай виробники респіраторів зазначають максимальний термін використання — не більше восьми годин безперервної роботи чи одна робоча зміна.

Як знімати: зніміть респіратор за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

Медичні працівники, які допомагають хворим з інфекційними захворюваннями, що передаються краплинно-повітряним шляхом, обов’язково мають проходити фіт-тестування для перевірки щільності прилягання респіратора. Такий тест потрібно робити хоча б раз на рік.

## Халат

Халати мають відповідати:

- ДСТУ EN 13795:2018 «Хірургічний одяг та білизна, застосовувані як медичні вироби для пацієнтів, хірургічного персоналу та обладнання. Загальні вимоги до виробників, процесу обробляння та виробів. Методи випробування, вимоги до характеристик та рівнів якості»;

- ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування»;

- ДСТУ EN 13034:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин»;

- ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла».

Ізоляційний халат захищає шкіру та запобігає забрудненню одягу під час роботи. Якщо халат не водостійкий, використовуйте фартух.

Халат має бути завдовжки до середини литок і з довгими рукавами. Він має бути світлого кольору, щоб легше можна було ідентифікувати забруднення, з петлями для пальців або з еластичною манжетою, щоб рукава не закочувалися.

Куртки, клінічні та лабораторні халати, які надягають поверх особистого одягу для зручності чи ідентифікації, не є ЗІЗ.

Як надягати: розгорніть халат, надягніть і зав’яжіть.

Як знімати: не торкайтеся до його зовнішньої поверхні; акуратно зніміть, згорніть і утилізуйте. Після того як зняли халат, обробіть руки.

## Рукавички

ЗIЗ знімають у такій послідовності:

рукавички → халат → захисні окуляри чи щиток → маска чи респіратор

Рукавички мають відповідати ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 1. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів» і ДСТУ EN 16523-2:2019 «Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 2. Проникання потенційно небезпечних газоподібних хімічних речовин в умовах безперервного контакту».

За підозри чи підтвердженого випадку інфікування коронавірусом медичним працівникам слід використовувати нестерильні нетальковані нітрилові рукавички з манжетою до середини передпліччя.

Рукавички потрібно застосовувати:

- коли є передбачуваний безпосередній контакт із кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;

- коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

- під час роботи з потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

Як надягати:

- витягніть рукавичку з коробки;

- торкайтеся рукавички тільки в ділянці зап’ястя (верхній край манжета);

- надягніть першу рукавичку;

- іншою рукою витягніть з коробки другу рукавичку;

- щоб запобігти контакту зі шкірою передпліччя, рукою в рукавичці поверніть зовнішню поверхню рукавички так, щоб вона була надягнута на зігнуті пальці руки в рукавичці.

Рукавички надягають останніми з усіх ЗІЗ, обов’язково поверх манжетів халату.

Як знімати:

- зачепіть рукавичку на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;

- тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

- просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок.

## Захисний щиток/окуляри

Захисний щиток/окуляри мають відповідати ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови».

Персональні окуляри та контактні лінзи не можуть бути ЗІЗ для слизових оболонок очей. Для їх захисту використовують спеціальні засоби.

Захисний щиток для обличчя виготовлений із прозорого пластику, щоб забезпечити добру видимість для пацієнта та медичного працівника, який його використовує. Він може бути одно- чи багаторазовим.

У щитка має бути ремінець, що регулюється, для щільного прилягання до голови та зручного носіння, а також стійкість до запотівання.

Захисні окуляри повинні щільно прилягати до шкіри та мати гнучку рамку з полівінілхлориду, що легко пристосовується до контурів обличчя та рівномірно тисне. Вони можуть бути одно- чи багаторазовими.

Окуляри закривають очі та ділянки навколо. Вони підходять для осіб, які носять коригувальні окуляри. Мають прозорі пластикові лінзи з покриттям від запотівання і захистом від подряпин. Ремінці, що регулюються, забезпечують міцне кріплення, щоб окуляри не зміщувалися під час клінічної діяльності.

Як надягати:

- захисний щиток надягніть так, щоб він повністю закривав обличчя, зокрема з боків та по всій довжині. Надягніть його поверх медичної шапочки або капюшона комбінезона;

- окуляри надягніть так, щоб вони закривали очі та ділянку навколо. Дужки або ремінець окулярів сховайте під медичну шапочку або капюшон комбінезона.

Як знімати: зніміть захисний щиток чи окуляри за ремінець на потилиці або за кінцівки дужок і при цьому не торкайтеся їхньої передньої поверхні.

Підготувала редакція Довідника
за матеріалами Центру громадського здоров’я МОЗ